##### Требования к работам (техническое задание)

на выполнение Работ по ремонту видеогастроскопа Olympus GIF-LV1 №2610725

##### I. Срок выполнения работ

Ремонт эндоскопического оборудования - видеогастроскопа Olympus GIF-LV1 №2610725  производится в течение 45 (Сорок пять) дней с даты подписания договора.

II. Требования к работам

1. Исполнитель обязан выполнять работы в соответствии с требованиями нормативных, нормативно-правовых актов РФ, и обычно предъявляемыми требованиями к работам, указанным в настоящих Требованиях к работам (техническом задании).

Медицинское оборудование передается для выполнения работ по ремонту медицинского оборудования по акту приемки-передачи оборудования, подписанному уполномоченными представителями Сторон.

2. Работы должны выполняться квалифицированными работниками, обладающими специальными знаниями, требуемыми при выполнении Работ в данной области.

3. При выполнении Работ Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, пожарной безопасности, несет ответственность за их несоблюдение. Исполнитель несет ответственность за подготовку рабочего места, координацию действий при выполнении работ совместно с иными подрядными организациями, и общих мероприятий по охране труда, а также за допуск своего персонала (либо лиц, фактически осуществляющих работы по  Договору) к работам.

Исполнитель несет ответственность за организацию и выполнение его сотрудниками мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и иных правил, обязательных к соблюдению при выполнении Работ по Договору.

III. Наименование оборудования

Работы Исполнитель выполняет согласно Календарному плану.

| № | Наименование оборудования | Номер SO/ серийный номер | Место выполнения работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | видеогастроскоп Olympus GIF-LV1 | 2610725 | выполнение работ осуществляется по адресу Исполнителя | 45 дней |

Объем выполняемых Работ указан в разделе IV.

IV. Перечень и объем Работ

| № | Наименование оборудования, адрес г. Абакан, ул. Кошурникова,23А | Требования к сервисному ремонту и/или замене нефункциональных элементов оборудования |
| --- | --- | --- |
| сборказа1 | Видеогастроскоп Olympus GIF-LV1 № 2610725 | При ремонте должны быть произведены следующие работы: |
|  |  | разборка прибора |
|  |  | замена защитника 1 шт. |
|  |  | замена универсального шнура 1 шт. |
|  |  | замена А-резины 1 шт. |
|  |  | сборка |
|  |  | контроль |

V. Результат Работ

Результатом Работ являются в полном объеме выполненные Работы (в соответствии с перечнем работ) с надлежащим качеством, которое обеспечивает работу эндоскопического оборудования - видеогастроскопа Olympus GIF-LV1 №2610725, согласно утвержденным заводом-изготовителем параметрам.

По результатам Работ, в случае отсутствия претензий у Заказчика, Сторонами подписывается акт сдачи-приемки Работ. Исполнитель представляет Заказчику два подписанных со стороны Исполнителя экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ, счет на оплату.

Гарантия на запасные части, работы – не менее 3 (Трех) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ.