Техническое задание к извещению о проведении запроса котировок № 7 от 15.01.2019 г.

на техническое обслуживание медицинской техники (далее ТО МТ) на 2019 год в НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст. Абакан ОАО «РЖД»

СТЕРИЛЛИЗАЦИОННЫЙ ПУНКТ

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный №т | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стерилизатор паровой | ГК-100 3 ГК-100 3 | 1632 08080416 | 2003 2015 | 2004 2016 | 1372232 1372476 |  | 1я неделя каж.мес. (вторник) |
| 2 | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-300 ОБН-300 | 138058 138044 | 2001 2001 | 2002 2002 |  |  |  |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный | Дезар -3 | 50993 | 2015 | 2015 | 8453 |  |  |

ПОЛИКЛИНИКА (КАБИНЕТ 412)

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный № | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аудиометр поликлинический | Maico ST-20 | 4871785 | 2004 | 2004 | 1372274 |  | 1я неделя каж.мес. (вторник) |
| 2 | Аудиометр поликлинический | Maico ST-20 | 8000209 | 2014 | 2014 | 1372445 |  |  |

Л О Р    К А Б И Н Е Т (403 )

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный № | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Облучатель бактерицидный настенный | ОБП-300 ОБП-300 | 37587 37605 | 1994 1994 | 1995 1995 | 1148 1148 |  | 1я неделя каж.мес. (вторник |
| 2. | Стерилизатор воздушный | ГП-80 | 1235 | 2013 | 2014 | 6732 |  |  |
| 3. | Аппарат для массажа барабанных перепонок | - | 137186 | 1984 | 1985 |  |  |  |
| 4. | Электроотсасыватель медицинский | ОМ-1 | 1134936 | 2003 | 2004 |  |  |  |
| 5. | Кресло вращающееся Барани | КВ-2 | 85 | 2004 | 2004 |  |  |  |
| 6 | Камера для хранения стерильного мед.инструментария | КБ-02-Я-ФП | 37605 37587(403каб) | 2014 | 2014 | 7424 7588 |  |  |
| 7 | Аппарат для пневмомассажа барабанной перепонки уха | АМПУ компрессор | 1881(103каб) | 2014 | 2014 |  |  |  |

Д Е Р М А Т О В Е Н Е Р О Л О Г И Ч Е С К И Й    К А Б И Н Е Т

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный № | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Облучатель бактерицидный настенный | ОБП-300 ОБН-150 | - - | 1994 1994 | 1995 1995 | 335 1151 |  | 1я неделя каж.мес. (вторник |
| 2 | Камера УФ – бактерицидная | КБ-03 «Я»-ФП | 7759 | 2011 | 2011 | 7911 |  |  |
| 3 | Лампа бестеневая с увеличительной лупой | Лл-5-Н258 | б/н | 2017 | 2017 | 7154 |  |  |

# ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ(302каб.)

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный № | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-150 ОБН-150 | - - | 1994 1994 | 1995 1995 | 1150 1151 |  | 1я неделя каж.мес. (вторник) |
| 2 | Облучатель рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный | ОРУБп-3-3-(Кронт) | 50656, 50616, 45746 (корид.) | 2013 2014 | 2014 2014 | 7265 7592 |  |  |
| 3 | УНИЧТОЖИТЕЛЬ ИГЛ И ШПРИЦЕВ | NS030 | 6132/1182 6132/1181 | 2017 | 2017 | 9223 |  |  |

# ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИКЛИННИКИ

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный № | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стерилизатор воздушный | ГП-160 | 1331 | 2013 | 2014 |  |  |  |
| 2. | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-300 ОБН-300 | - - | 1994 1994 | 1995 1995 | 7591 1150 |  | 1я неделя каж.мес. (вторник) |
| 3 | Облучатель воздуха рецикуляторный (320каб 318 каб) | ОРУБн-3-3 «КРОНТ» | 50671 50743 | 2013 2013 | 2013 2013 | 7590 1150 |  |  |
| 4 | Камера УФ бактерицидная для хранения мед.инструментария | КБ-«Я»-ФП | 41768 | 2013 | 2014 | 7578 |  |  |

# ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ  (401каб)

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный № | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-150 ОБП-300 | - - | 1994 2002 | 1995 2002 | 1151 1150 |  | 1я неделя каж.мес. (вторник) |

# 101каб

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный № | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-150 ОБП-300 |  | 1994 1994 | 1995 1995 |  |  | 2я нед.каж.мес (среда) |
| 2 | Камера для хранения стерильного мед. инструментария | КБ-02-Я-ФП | 37605 | 2014 | 2014 | 7424 |  |  |
|  | Отсасыватель хирургический (однобаночный) | Armed-7E-A | 2702015 | 2017 | 2017 | 9040 |  |  |

# КАБИНЕТ № 417

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный № | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Негатоскоп общего назначения | НРI-02 | 6815 | 2013 | 2014 | 6845 |  |  |
| 2 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-200 | 00069 | 2016 | 2016 | 00699 |  | 2я нед.каж.мес (среда) |
| 3 | Динамометр электронный | ДМЭР-120-0,5Д | 00090 | 2018 | 2018 | 6118 |  |  |

# ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный № | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1111 | Электроотсасыватель медицинский хирургический | 7А-23D №РУ ФСЗ | №2008/02041 | 2015 | 2016 | 8470 |  | 2я нед.каж.мес (среда) |
| 3. | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-150 ОБН-150 ОБН-150 ОБН-150 ОБН-150 |  | 2006 2006 2006 2006 | 2006 2006 2006 2006 | 1600223 |  |  |
|  | Источник света Pentax | LH-150 PC | Eво 11178 | 2002 | 2003 | 1372007 |  |  |
| 1 | Источник света КС | LH-150 PC | Eво 12489 | 2003 | 2004 | 1372234 |  |  |
|  | Видеогастроскоп Ахеон | GIF-lvi ОЛИМПУС | 7510410(стойка) 2610725 | 2016 | 2017 | 1372480 |  |  |
|  | Видеоколоноскоп Ахеон | CF-LVIL\1 | 2610280 | 2016 | 2017 | 1372480 |  |  |
|  | Течеискатель | МВ-155 |  | 2016 | 2017 | 1372480 |  |  |
| 1 | Аппарат для ультразвуковой очистки эндоскопических инструментов | Эндосоник | 21300253 | 2012 | 2013 | 1372420 |  |  |
| 9. | Шкаф медицинский для хранения эндоскопов | ШМ – 11 – «Я»ФП | 010 | 2013 | 2013 | 6524 |  |  |
| 1 | Установка для дезинфекции эндоскопов | УДЭ-1 «Кронт» | 230 | 2013 | 2013 | 6369 |  |  |
| 1 | Ректоскоп |  | 12131 | 2013 | 2013 | 6266 |  |  |
| 1 | Тестер герметичности |  | 88822 | 2012 | 2013 | 1372007 |  |  |
| 2 | Аппарат отсасыватель электрический медицинский | Armed-7a-23B | ФСЗ 2008/0204 | 2014 | 2015 | 7780 |  |  |
|  | Облучатель воздуха рецикуляторный | ОРУБн-3-3 «КРОНТ» | 29955 | 2013 | 2013 | 8464 |  |  |

# ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный № | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видеостойка : - телевизор «Soni» - гистероскоп офисный ГИ-ВС-01-«КМП» - нагнетатель - видеокамера эндоскопическая - аппарат электрохирургический высокочастотный | «Soni» ГО 14.0502 «Эндомедиум» ЭВК-001(ЭлеПС) Э-250 (ЭлеПС) | 1035531 060062 1162002 036 | 2002 2002 2002 2002 2002 | 2003 2003 2003 2003 2003 | 3850 1372424 1371204 |  | каждый понедельник месяца |
| 2 | Облучатель бактерицидный настенный 13ШТ. | ОБН-150 |  | 2010 | 2010 | 1600223 1151 |  |  |
| 3. | Кольпаскоп | SMT – YDI | HTO-1706 | 2004 | 2005 | 1372143 |  |  |
| 4 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ИН-01 | 234 | 2001 | 2010 |  |  |  |
| 5 | Дефибриллятор | IC- Mastic-9000A | Н12031 | 2012 | 2012 | 1372412 |  |  |
| 6 | Камера для хранения стерильного мед.инструментария | КБ-«Я»-ФП | 42288 | 2013 | 2014 | 6405 |  |  |
| 7 | Облучатель –рецикулятор воздуха | ОРУБ-п-3-3 «Кронт» -2шт. (Дезар) | 46055 56900 | 2013 | 2014 | 8463 7579 |  |  |
| 8 | Облучатель- рецикулятор воздуха | ОРУБ-н-3-3 «Кронт» -3шт (Дезар) | 50643 50628 50711 | 2013 | 2014 | 7580 6727 7581 |  |  |
| 9 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 | 895 | 2013 | 2014 | 6823 |  |  |
| 10 | Стерилизатор воздушный | ГП-160 | 1321 | 2013 | 2014 | 1372442 |  |  |
| 11 | УНИЧТОЖИТЕЛЬ ИГЛ И ШПРИЦЕВ | NS030 | 6132/1180 6132/1183 | 2017 | 2017 |  |  |  |

# КАБИНЕТ ОКУЛИСТА

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный № | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лампа щелевая | SL-Р -04 | 127065 | 2012 | 2012 | 1372411 |  |  |
| 2. | Облучатель бактерицидный настенный | ОБП – 300 ОБП - 300 | - - | 1994 1994 | 1995 1995 | 1150 1150 |  | каждый вторник месяца |
| 3. | Офтальмоскоп ручной универсальный | ОР-3б -03 | 137071 | 2013 | 2013 | 1161 |  |  |
| 4. | Аномалоскоп | Цвет - 1 | 95 | 2001 | 2002 | 1372046 |  |  |
| 5. | Аппарат Мезотест | - | 62801 69914011 | 2003 2003 | 2003 2003 | 1372224 1372270 |  |  |
| 6. | Авторефрактометр | R-F10m | 394200 | 2004 | 2005 | 1372271 |  |  |
| 7. | Прибор для исследования поля зрения | Периграф | 1032 | 2012 | 2013 | 1372415 |  |  |
| 8. | Стол с электроприводом | СТЭП-01 | 00439 | 2013 | 2013 | 6399 |  |  |
| 9. | Стол с электроприводом | СТЭП-01 | 00467 | 2013 | 2013 | 7583 |  |  |
| 10. | Стол с электроприводом | СТЭП-01 | 2343249 | 2011 | 2012 | 5685 |  |  |
| 11 | Офтальмоскоп ручной универсальный | ОР-3Б-03 | 137035 | 2013 | 2014 | 7582 |  |  |
| 12 | Набор пробных очковых линз ручной большой с оправой | Армед | 7475 | 2013 | 2014 | 6841 |  |  |
| 13 | Линейка для измерения расстояния между глаз |  | 10в161 | 2013 | 2014 | 5967 |  |  |

# ЛАБОРАТОРИЯ

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный №т | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализатор общего белка в моче | Белур- 600 | 103262 | 2013 | 2013 | 6666 |  |  |
| 2. | Аквадистиллятор | ДЭ-10 «СПБ» | 644 | 2013 | 2014 | 6731 |  |  |
| 3. | Аналтзатор биохимический | Humalyser junior | 6756 | 1996 | 1996 | 1371113 |  | 2я неделя(четверг) каждого м-ца |
| 4 | Анализатор гематологический | АВХ Micros60-OT | 6090Т81228 | 2006 | 2006 | 1372287 |  |  |
| 5 | Анализатор Иммунологический | Immunochem-2100 | 501511059Е | 2013 | 2014 | 1372432 |  |  |
| 7 | Дозаторы пипеточные | Biochit 20 шт. | AR 50317 BM 81878 378778 BP 52277 BP 34602 BM 64382 BR 44165 BP 74796 00003/1 122003 АR 44773 0028 378679 364617 0037 0028 116419 1558130 | 2013 2013 2013 2013 2913 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2016 | 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2016 | 6821 |  |  |
| 8 | Облучатель бактерицидный | ОБН-150 ОБН-150 ОБН-150 ОБН-150 ОБН-150 ОБН- 150 ОБН-150 | 19151 19152 2527 2401 2402 | 2002 2002 2002 2002 2004 1995 1995 | 2002 2002 2002 2002 2004 1995 1995 |  | 7 шт. |  |
| 9 | Принтер | Epson LX-300 | 1YYY219315 | 2006 | 2006 | 9412 |  |  |
| 10 | Счетчик форменных элементов крови | СФК -«Минилаб» | 13260 | 2016 | 2016 |  |  |  |
| 11. | Мультиротатор | Multi Bio RS-24 | 01013315090241 | 2016 | 2016 |  |  |  |
| 12. | Термостат | ТС – 80 М –2 | 4223 | 1992 | 1995 | 1372156 |  |  |
| 14 | Анализатор глюкозы автоматический | Энзискан Ультра | 130272 | 2013 | 2013 | 1372423 |  |  |
| 15. | Анализатор показателей гемостаза | АПГ2-02 | 361238 | 2013 | 2013 |  |  |  |
| 16. | Микроскоп | МикМед-5 | АА4086СМ-520 | 2011 | 2013 | 6165 |  |  |
| 17 | Микроскоп | МикМед-5 | АВ2036ДД-071 | 2012 | 2013 | 6585 | 7 шт. |  |
| 18. | Микроскоп | МикМед-5 | АВ3102ДД-008 | 2012 | 2013 | 6588 |  |  |
| 19 | Микроскоп | МикМед-5 | АВ2971ДЕ-905 | 2012 | 2013 | 6587 |  |  |
| 20. | Микроскоп | Микмед-5 | АВ3402\ФЕ426 | 2015 | 2015 | 6591 |  |  |
| 21 | Микроскоп | МикМед-5 | АВ2008ДД-069 | 2012 | 2013 | 6590 |  |  |
| 22 | Микроскоп | МикМед-5 | АВ3282ДД-006 | 2012 | 2013 | 6589 |  |  |
| 23 | Центрифуга | СМ-6М | 1520528 | 2015 | 2015 | 6813 |  |  |
| 24. | Центрифуга | СМ-12 | 111033 | 2013 | 2013 | 6164 | . |  |
| 25. | Центрифуга | СМ-6М | 1310431Р | 2013 | 2013 | 6163 |  |  |
| 26. | Устройство для промывки планшет | Immunochem 2600 | 511515010Е | 2013 | 2014 | 1372431 |  |  |
| 27 | Устройство для встряхивания и инкубации планшет | Immunochem 2200 | 10070 | 2013 | 2014 | 6740 |  |  |
| 28 | Устройство для фиксации и окраски мазков крови | УФОМК-01- Эйлитон | 105\13 | 2013 | 2014 | 6780 |  |  |
| 29 | Фотометр лабораторный | Biochеm SA | 7173Р | 2013 | 2013 | 1372429 |  |  |
| 30 | Дозатор 1-канальный | MLIWE 100-1000 | 13610171 | 2013 | 2014 | 136100171 |  |  |
| 31 | Центрифуга | Liston С2201 | А0044-0613 | 2013 | 2014 | 6813 |  |  |
| 32 | Мультиротатор со стандартной платформой | Multi Bio RS-24 | 010117-1307-06-50 | 2013 | 2014 | 7066 |  |  |
| 33 | Гематологический анализатор | Hema lit-3000 | 3000PET 02253 | 2014 | 2014 | 1372436 |  |  |
| 34 | Магнитная мешалка | ММS -3000 | 010305-1311-05-08 | 2013 | 2014 | 7191 |  |  |
| 35 | Мочевой анализатор | Urilit-150 | 1501121Е | 2014 | 2014 | 7130 |  |  |
| 36 | Стерилизатор воздушный | ГП-160-П3 | 20 | 2003 | 2003 | 1372221 |  |  |
| 37 | Весы электронные | OHAUS SPS 401 F | 8336108052 | 2015 | 2015 | 1069 |  |  |
| 38 | Анализатор биохимический | Vitalon 400 | 401708005 | 2015 | 2016 | 1372464 |  |  |
| 39 | Гематологический анализатор | DREW-3 | 040915-004019 | 2016 | 2016 | 1372477 |  |  |
| 40 | Анализатор для химико-токсилогических исследований | IK-200609 | 1997 | 2016 | 2016 | 132478 |  |  |
| 41 | Облучатели –рецикуляторы воздуха ультрофиолетовые бактерицидные | ОРУБ-3 (ДЕЗАР) | 176 | 2016 | 2016 |  |  |  |

# РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный № | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Маммограф рентгеновский | МД-РА | 0216998172 | 1998 | 1999 | 1372145 |  |  |
| 2. | Рентгенаппарат дентальный | IRIX 70 CСХ | QКХА 466 | 2002 | 2003 | 1372222 |  |  |
| 3. | Медицинская ультразвуковая установка | En Visor | VS 70301492 | 2003 | 2003 | 1372223 |  |  |
| 4. | Комплекс рентгено-диагностический стационарный | РДС-4 «Абрис» | 0203096 | 2003 | 2004 | 1372266 |  | 1я и4я неделя (среда) каждого м-ца |
| 5. | Установка для фотохимический обработки рентгеновских пленок | УФОРП-2 «Ренекс» | 1772 | 2004 | 2004 | 1372251 |  |  |
| 6. | Автоматическая проявочная машина для R-логии | Мини-Мед-МТ | ММ 202-03 | 2003 | 2005 |  |  |  |
| 7. | Аппарат рентгеновский цифровой для исследования грудной клетки | ФЦ-« ОКО» | 3161 | 2017 | 2018 | 0011926 |  |  |
| 8. | Облучатель бактерицидный | ОБН-150 |  | 1995 | 1995 | 0001112 |  |  |
| 9. | Система ультразвуковая | Logiс Book XP | 70816WX4 | 2007 | 2008 | 1372302 |  |  |
| 10 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями | Logic P5Premium | 262973 SU1 | 2014 | 2014 | 1372444 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный № | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 МО | 1088 | 2013 | 2014 | 6733 |  |  |
| 2 | Стерилизатор воздушный | ГП-160 | 1347 | 2013 | 2014 | 1372441 |  |  |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-150 1шт. ОБП- 300 4 шт. |  | 1993 | 1995 |  |  | 1-4нед. каждого месяца(пятница) |
| 4 | Стоматологическая установка с 2-мя подлокотниками Стом.кресло | Smile Mini-04 SK1-01 | J15SM12025 J15KR01022 | 2015 2015 | 2015 2015 | 1372458 |  |  |
| 5 | Стерилизатор воздушный | ГП – 40-2 | 55 | 2002 | 2003 | 1371162 |  |  |
| 6 | Аппарат для быстрой дезинфекции наконечников | CLEVO | UO11340178 | 2013 | 2013 | 6607 |  |  |
| 7 | Аппарат для быстрой дезинфекции наконечников | CLEVO | UO11330246 | 2013 | 2013 | 6608 |  |  |
| 8 | Аппарат для быстрой дезинфекции наконечников | CLEVO | UO11290051 | 2013 | 2013 | 00006577 |  |  |
| 9 | Аппарат для быстрой дезинфекции наконечников | CLEVO | UO11330229 | 2013 | 2013 | 6609 |  |  |
| 10 | Прибор галогенный для полимеризации | Мегалюкс софт - старт | 7044-33350 | 2012 | 2012 | 5914 |  |  |
| 11 | Прибор галогенный для полимеризации | Мегалюкс софт - старт | 7044-33702 | 2012 | 2012 | 7595 |  |  |
| 12 | Ванна ультразвуковая | Elmasonic Clean Box | 101408083 101394083 | 2013 | 2013 | 6610 6595 |  |  |
| 13 | Эндодонтический аппарат | «Эндо-Эст»АЭ-02 | 02752 | 2013 | 2014 | 7065 |  |  |
| 14 | Стоматологическая установка Стоматологическое кресло | SMILE (Mini 02-3) SMILE SК 1-01 | С14SМ 01003 C14КR 01045 | 2014 2014 | 2014 2014 | 1372437 |  |  |
| 15 | Стоматологическая установка c 1 подлокотником Стоматологическое кресло | Smile Mini-04 SK1-01 | J15SM12017 J15KR01006 | 2015 2015 | 2015 2015 | 1372459 |  |  |
| 16 | Камера для хранения мед.инструментария | КБ «Я»-ФП 4шт | 41925 к40583 41650 42912 | 2013 2013 2013 2013 | 2013 2013 2013 2013 | 7593 7594 7915 7577 |  |  |
| 17 | Пьезоэлектрическое устройство для снятия зубного камня с 3-мя насадками | УОЗК EMS | ОF-88-06765 | 2013 | 2014 | 1372439 |  |  |
| 18 | Облучатели –рецикуляторы воздуха ультрофиолетовые бактерицидные | ОРУБ-3 (КРОНТ) | 50695 50620 22736 22765 | 2013 2013 2014 2014 | 2013 2013 2014 2014 | 7596 7597 7598 6726 |  |  |
| 19 | Электрокоагулятор | ЭКпс-20-1 | 6051 | 2014 | 2014 | 7478 |  |  |
| 20 | Скалер EMS | FT-209KU PM-200 | HW 01937 | 2015 | 2015 | 1372455 |  |  |
| 21 | Аппарат для имплантологии | СhiroproL | 16D0034 | 2016 | 2016 | 1372475 |  |  |
| 22 | Эндодонтический мотор | X-Smart | OSY 13426 | 2016 | 2016 | 1372470 |  |  |
| 23 | Лампа стоматологическая отбеливающая | ZOOM White Speed | 029324 | 2017 | 2017 | 1372482 |  |  |
| 24 | Лампа полимеризационная проводная | Megalux софт-старт | 7744-034892 | 2018 | 2018 | 9821 |  |  |
| 25 | Мойка ультразвуковая | Ультра –Эст-М | 3851 | 2018 | 2018 | 9881 |  |  |
| 26 | Электро-коагулятор портативный стоматологический | ОРТОС-ЭКпс- 20-1 | 10804, 10802 | 2018 | 2018 | 0118 0118 |  |  |
| 27 | Скейлер ультразвуковой автономный | UDS | S1820189L, S17B0490L | 2018 | 2018 | 0119 0119 |  |  |
| 28 | Лампа полимеризационная светодиодная беспроводная | LEDB | L18871188B | 2018 | 2018 | 9873 |  |  |

# КАБИНЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный № | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шлифмашина | ШМ-1 ШМ-1 | 218 1162 | 1994 2003 | 1995 2004 | 00001365 00001081 |  | 1-4нед. каждого месяца(пятница |
| 2 | Компрессор | Екоm DК-50-10S | -Е 0885-05 | 2013 | 2013 | 1372427 |  |  |
| 3 | Шлифмашина | ШМ-1 | 1467 | 1992 | 1992 | 00001087 |  |  |
| 4 | Стоматологическая установка | LUCK-11 | 1303211 | 2013 | 2013 | 1372426 |  |  |
| 5. | Облучатель бактерицидный | ОБН-150 ОБН-150 ОБП-300 | - - | 1993 1993 1994 | 1995 1995 1994 |  |  |  |
| 7 | Шлифмотор | Полир 1,0 Комплит | 311013 | 2014 | 2014 | 7340 |  |  |
| 9 | Комплект бензогорелочный для пайки металлических элементов зубных протезов с компрессором воздушным | КВ «Сонис» | 725 833 | 2014 | 2014 | 7341 |  |  |
| 10 | Камера для хранения мед.инструментария | КБ-«Я»-ФП | 44315 | 2014 | 2014 | 7425 |  |  |
| 11 | Гидравлический пресс | Omec PI/88/00 | 14/15 | 2015 | 2015 | 8065 |  |  |
| 12 | Блок-пылесборник | Бокс 0150 Мастер | 599033 | 2015 | 2015 | 8066 |  |  |
| 13 | Насос вакуумный | ВН 4.0 | 503060 | 2015 | 2015 | 8058 |  |  |
| 14 | Пескоструйный аппарат | Basic classic | В 1143126 | 2014 | 2015 | 1372453 |  |  |
| 15 | Электропечь вакуумная с планшетом | ЭВП 1.1 Модерн | 502010 | 2015 | 2015 | 1372452 |  |  |
| 16 | Устройство пылевсасывающее | УПЗ-Бокс-01 7.2 Циклон | 502024 | 2015 | 2015 | 8061 |  |  |
| 17 | Полимеризатор водяной автоматический | ПВА 1.0АРТ | 504010 | 2015 | 2015 | 8097 |  |  |
| 18 | Пресс универсальный для обжатия кювет | УГП «Сонис» | 11160 | 2014 | 2015 | 8137 |  |  |
| 19 | Вытяжное устройство | ПВУ 5.0 Базис | 302006 | 2014 | 2015 | 7555 |  |  |
| 20 | Аппарат для автоматического замешивания | Pentamix 3 | 97800306154 | 2016 | 2016 | 1372474 |  |  |
| 21 | Аппарат для изготовления пластиночных съемных протезов | Термопресс 3.0. СМАРТ | 609009 | 2016 | 2016 | 1372429 |  |  |
| 22 | Прибор для обрезки гипсовых моделей | Модель SD.84.D.00 | 23\18\30 | 2018 | 2018 | 0143 |  |  |

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный № | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для гальванизации «Поток» | ГЭ –50-2 | 79196 78626 127146 03879 | 1983 1985 1997 1987 | 1985 1985 1987 1997 | 1016 6221 6223 6224 |  | 1-4нед. каждого мес- (четверг) |
| 2. | Аппарат для гальванизации полости рта | ГЭ –50-03 | 134 | 1989 | 1989 | 6756 |  |  |
| 3. | Ультразвуковая терапия | УЗТ 1.01.Ф УЗТ 1.04.О Интрафон – 1 | 662,3958 86/ 354-1 | 1993 1992 1991 | 1995 1995 1992 | 6760 6761 6753 |  |  |
| 4. | Магнитотерапия | Градиент Градиент 4М Градиент Полимаг-02 Полюс-1 | 0604 228 0537 00156 996 | 1992 2015 1992 2012 1985 | 1995 2015 1995 2013 1988 | 1004 1372463 6750 1372433 1015 |  |  |
| 5. | Высокочастотная терапия | УВЧ-30 УВЧ-80 Ундатерм УВЧ-30 РанетДМВ 20-1 Луч-11 УВЧ-30-2 УВЧ-66 | 1206 104752 2411 015080 278 1208192 1171 | 1987 1990 1974 2017 1995 1995 1992 | 1989 1995 1975 2017 1995 1996 1995 | 6757 1370002 1018 1372484 6774. 6758 6759 |  |  |
| 6. | КВЧ | Явь-1 Явь-1 | 115 148 | 1991 1992 | 1995 1995 | 6765 |  |  |
| 7. | Токи высокого напряжения | Искра Ультратон Аэрон Искра Ультратон | 2111 03 020 1078 573 | 1993 1993 1993 1991 1991 | 1995 1995 1995 1992 1991 | 6754. 6752 консерв консерв. консерв. | 1004 6725 6763 |  |
| 8. | Низкочастотная терапия | Амплипульс –5 Амплипульс 5 Стимул-1 Эл. сон Эл. сон Амплипульс 5 Стимул-1 | 8496 15004 4083 1773 1477 5479 160 | 1992 1993 1993 1992 1992 1991 1985 | 1995 1993 1991 1995 1995 2006 1985 | 6768 1017 6769 6770(к) 6773 Конс. |  |  |
| 9. | Светолечение | УФО 1500 Солюкс ОРК-2 | 154 22889 59552 | 1986 1989 1976 | 1987 1997 1997 | 6774 1123 6772 |  |  |
| 10. | Лазеролечение | Узор А-2К Милта | 1794 КП19003 | 2013 2012 | 2013 а2013 | 3849 6290 |  |  |
| 11. | Теплолечение | Парафинонагр. «Каскад» | №057 | 2015 | 2015 | 8102 |  |  |
| 12. | Ингалятор компрессорный Ингалятор компрессорный Галоинголятор сухой солевой Ингалятор компрессорный Небулайзер | BARIEL OMRON NE-С29-RU ГИСА-01 Галонеб NE-C20 20160923540 UE | 408241 20121200717UF 17033 20160923540 UE | 2003 2013 2017 2017 | 2003 2013 2017 2017 | 1099 |  |  |
| 13 | Облучатель ультрафиолетовый стационарный | ОУФ | 8980 | 2014 | 2014 | 7208 |  |  |
| 14 | Термостат | ТС-80-01-ММ | 4/0310 | 2003 | 2003 | 1372157 |  |  |
|  | Облучатель- рецикулятор воздуха | Кронт-(Дезар-3) | №11813, 07022, 29958, 29959. | 2018 2018 2016 2016 | 2018 2018 2016 2016 | 9654 9801 8451 8450 |  |  |

# КАБИНЕТ ЛФК

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный № | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат механотерапии | Ту-64-1-266-80 | 2812 | 1984 | 1984 | 1012 |  |  |
| 2 | Министадион «Роланд» | Роланд |  | 2004 | 2004 | 1372262 |  |  |
| 3 | Электрическая беговая дорожка | «sigma winner» |  | 2006 | 2006 |  |  |  |

# ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установ | Инвентарный № | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс реографический, аппарат программной реографии | Мицар –Рео | 0212 | 2003 | 2003 | 1372153 |  |  |
| 2. | Суточный мониторинг АД(СМАД) | БиПиЛАБН | 14060848 15011573 | 2015 2016 | 2015 2016 | 1372461 1372472 |  | 1 и 4я неделя (среда) |
| 3. | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ,ВП,ЭМГ. | Нейрон-Спектор-4/ВПМ | 1095 044201.009\0-10 | 2017 | 2018 | 1372495 |  |  |
| 4. | Весы медицинские напольные | РП 150 мг | 1732 | 2005 | 2005 |  |  |  |
| 5. | Эхоэнцефалограф анализатор компьютер. эхосигналов «Ангион-эхо» | Ангиодин | 421 | 2003 | 2003 | 1372218 |  |  |
| 6 | Холтеровская система суточного мониторирования с регистрацией ЭКГ | Schiller MT101-300 | 06452 06451 | 2007 | 2008 | 1372301 |  |  |
| 7 | Облучатель бактерицидный | ОБП-300 ОБП-300 |  | 1994 1994 | 1994 1994 | 00000 76 |  |  |
| 8 | Электрокардиограф | Schiller AT10IC | 08023179 | 2012 | 2013 | 1372300 |  |  |
| 9 | Электрокардиограф | Schiller AT10IC | 08023170 | 2012 | 2013 | 1372414 |  |  |
| 10 | Регистратор 3-канальный для длительного холтеровского мониторинга ЭКГ | Schiller МТ-300 | 10130014954 | 2013 | 2014 | 1372436 |  |  |
| 11 | Анализатор электронейрографический (нейромиограф) | Синапсис | 5720 | 2014 | 2014 | 1372443 |  |  |
| 12 | Стресс система с электрокардиографом | Schiller | 70010795 | 2004 | 2004 | 1372269 |  |  |
| 13 | Спирограф | Cfut Fusion VicroLoop | 105-09349 | 2014 | 2015 | консервация |  |  |
| 14 | Вибротестер | Вибросенсотест | 127 | 2015 | 2015 | 1372460 |  |  |
| 15 | Спирограф микропроцессорный портативный | СМП-21\01- « Р-Д» | М18071574 | 2018 | 2018 | 1372494 |  |  |
|  | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ Миокард-Холтер-2с 2мя кардиорегистраторами без экрана | ЭКГ Миокард-Холтер- | 1-интенсивный блок№ 1181 2-кардиорегистратор№2674 3-кардиорегистратор №2675 | 2018 | 2018 | 1372489 |  |  |

# ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный №т | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-150 1шт. ОБП-300 3 шт. |  | 1994 | 1995 | 113к-1151 116к-1150 118к-1151 |  | 2я неделя каж.м-ца (среда) |
| 2 | Стерилизатор воздушный | ГП-80-МО | 1270 | 2001 | 2001 | 6822 |  |  |
| 3. | Кальпоскоп | КР-3000 | 8785(114к) | 2001 | 2002 | 1372268 |  |  |
| 6. | Кальпоскоп | Olimpus OCS-500 | 711021(118к) | 2008 | 2008 | 1372303 |  |  |
| 7 | Камера для хранения стерильного медицинского инструментария | КБ-«Я»-ФП 3 шт. | 41896 41908 40580 | 2013 | 2014 | 7914 6725 7576 |  |  |
| 8 | Камера для хранения стерильного медицинского инструментария | КБ-03-«Я»ФП | 7608 | 2010 | 2010 | 7909 |  |  |
| 9 | Прибор портативный для электро-радио хирургии | Сургитрон ELLMAN | 3003504 | 2013 | 2013 | 1372428 |  |  |
|  | Лампа Вуду Осветитель люминисцентный диагностический | ОЛД-08 | б/н | 2013 | 2014 | 7154 |  |  |

# МЕД.ПУНКТ ВОКЗАЛА

| № | Наименование оборудования | Марка | Заводской номер | Дата выпуска | Дата установления | Инвентарный №т | Цена | Месяц ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефибриллятор | PRIMEDIC Defi-В | 71144034953 | 2014 | 2014 | 1372446 |  | 3я неделя каж. месс. (вторник) |
| 2 | Электрокардиограф | Shiller-101 | 080.09659 | 2007 | 2007 | 1372000 |  |  |
| 3 | Глюкометр | Senso Card | 450113152 | 2013 | 2014 | 7449 |  |  |
| 4 | Ингалятор медицинский компрессионный | В. Wеll модель WN-117 | 0434 | 2014 | 2014 | 7505 |  |  |
| 5 | Отсасыватель медицинский хирургический | Dynamic | 3715 | 2012 | 2013 | 1372417 |  |  |
| 6 | Облучатель- рецикулятор воздуха | Кронт-(Дезар-2) | 02935 | 2018 | 2018 |  |  |  |