Техническое задание к Извещению № 14/ 23030301012                                от 28.02.2023 г.

Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5ДС»

- Применяется при лечении следующих заболеваний:

— Периферийной нервной системы с болевыми явлениями (нейромиозиты, невралгии, люмбаго, другие рефлекторные синдромы);
— Нервной системы с вегетососудистыми нарушениями и трофическими расстройствами;
— Нервной системы с двигательными нарушениями в виде центральных и периферических порезов;
— Гипертонической болезни 1,2.А и 2Б степени;
— Атеросклеротической облитерации сосудов конечностей, хронического лимфостаза ног, посттравматической отечности и болевого синдрома;
— Органов пищеварения, функциональных расстройств поджелудочной железы, язвенной болезни;
— Нарушений жирового обмена, сахарного диабета;
— Органов дыхания;
— Ревматоидного артрита с минимальной и средней степенью активности процесса, артрозов, периартритов;
— Хронических воспалительных заболеваний органов женской половой системы;
— Импотенции мужчин функционального характера;
— Хронических простатитов, цистологии, ночного недержания мочи у детей, женщин, мочекаменной болезни.

- Использование 5 видов лечебного воздействия (рода работ):

- непрерывное воздействие током несущей частоты с возможностью выбора различных коэффициентов модуляции и моделирующей частоты,

- прерывистое воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляций, чередующихся с паузой,

- непрерывное воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляций, чередующихся с сериями немодулированных колебаний несущей частоты,

- непрерывное воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляций, чередующихся с сериями модулированных колебаний частотой 150 Гц,

- прерывистое воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора коэффициента модуляций, чередующихся с сериями модулированных колебаний с частотой 150 Гц и паузой;

- Наличие процедурного таймера для установки и отображения оставшегося время процедуры;

- Наличие звукового сигнала и автоматического отключения по истечении установленного времени процедуры;

- Высокая надежность;

- Соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ Р50267.0-92, ГОСТ Р 50267.10-93, ГОСТ Р 51318.11-99,

| Количество видов воздействия | 5 |
| --- | --- |
| Частота несущих колебаний синусоидальной формы, Гц | (5 000 ±100) Гц |
| Частота модулирующего напряжения синусоидальной формы (устанавливается дискретно), Гц | 10, 20, 30, 50, 80, 100 и 150 Гц |
| Коэффициент модуляции (устанавливается дискретно) | 0; 25; 50; 75; 100 и более 100 % (режим перемодуляции) |
| Диапазон тока пациента (устанавливается плавно), мА | 0-10, 0-20, 0-100 |
| Электропитание | 220В / 50Гц |
| Потребляемая мощность, В•А | 30 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 4000 |
| Средний срок службы | 4 года |
| Гарантия | 1 год |

| Длина, мм | 280 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 290 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 2.8 |

Требования к упаковке товара: Товар  поставляется в заводской упаковке , позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства.

Условия поставки товаров: Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия,  инструкцию на русском языке  и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами.

Сроки  поставки, гарантийный срок: В течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты  заключения  Договора . На поставленный  Товар  Исполнитель  предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар.

Форма оплаты, срок и порядок оплаты: Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестьдесят) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Место  поставки товаров: 655011, РХ, г.Абакан, ул. Кошурникова 23А