## TDSheet
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к Извещению №6/23030305001 от 18.01.2023г.
№ | Наименование | Техническая характеристика |  | Единица измерения | Количество
1 | Камера для подсчёта клеток в биологических образцах (мочи) | Описание | Камера (слайд-планшет) предназначена для микроскопического исследования осадка мочи и других биологических жидкостей. Представляет собой пластиковый планшет на 10 ячеек. Каждая ячейка снабжена сеткой для подсчета (3х3 мм) и покрыта тонкой прозрачной пластиковой пластинкой, играющей роль покровного стекла. Каждая сетка поделена на 5 квадратов (1х1 мм), которые в свою очередь разделены на 9 маленьких квадратов (0,333х0,333 мм). Изготовлена из полиметилметакрилата (ПММА). Габариты камеры не менее 32х83 мм Габариты ячейки не менее 9х7 мм Упаковка не менее 100 шт. | упак | 3
Дополнительно*
2 | Тест-полоски для скриннинга микроальбуминурии, | Описание | Предназначены для полуколичественного анализа альбумина и креатинина в моче; используются для скриннинга микроальбуминурии. | упак | 1
|  | Дополнительно* | Полоски содержат зону для определения альбумина и для повышения точности полученных результатов зону для определения креатинина в моче. Тест для измерения альбумина в моче основан на принципе изменения цвета кислотно-основного индикатора под влиянием белков. Тест для измерения креатинина основан на реакции креатинина с 3,5-динитробензойной кислотой в щелочной среде. Позволяют измерять белок в диапазоне концентраций 0,01 г/л-5 г/л. Время определения - 1 мин. Фасовка: 1 упаковка содержит 50 полосок. Полоски упакованы в пенал с крышкой. Пенал снабжен контролем вскрытия крышки и влагопоглощающим элементом - силикогелем. Комплект снабжен инструкцией на русском языке.
3 | Тиреотропный гормон (ТТГ) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Описание | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) (thyroid stimulating hormone, TSH) в клиническом образце с использованием метода иммуноферментного анализа (ИФА). Количество выполняемых тестов: ≥ 96 штука. Назначение: для ручной постановки анализа и/или работы на анализаторах открытого типа. | набор | 6
|  | Дополнительно* | Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не менее 0-16 мкМЕ/мл. Чувствительность не более 0,078 мкМЕ/мл. Срок годности набора на момент поставки не менее 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой по надзору в сфере Здравоохранения и социального развития – обязательно (указать номер РУ).
4 | Свободный тироксин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Описание | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения свободного тироксина (free thyroxine (FT4)) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА). Количество выполняемых тестов: ≥ 96 штук. Назначение: для ручной постановки анализа. | набор | 6
|  | Дополнительно* | Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не менее 0-90 пмоль/л. Чувствительность не более 1 пмоль/л. Срок годности набора на момент поставки не менее 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой по надзору в сфере Здравоохранения и социального развития – обязательно (указать номер РУ).
5 | Скрытая кровь в кале ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | Описание | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного скрининга кала (фекалий) на скрытую кровь (occult blood) (гемоглобин (haemoglobin)) за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа. Этот тест обычно используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента. Количество выполняемых тестов ≥ 20 штук | шт | 75
|  | Дополнительно* | Набор мембранный иммунотест для селекторного выявления скрытой крови в количестве не более 40 нг/мл. Время проведения анализа не более 10 минут. Состав набора: - иммунохроматографический тест не менее 20шт., - пластиковая емкость с реагентом для разведения образца не менее 20шт., - палочка или иное приспособление для внесения образца не менее 20шт. - инструкция не менее 1 шт
* Обоснование дополнительных требований:
Дополнительные требования обусловлены необходимостью выбора соответствующего набора реагентов для проведения анализа, в том числе для обеспечения получения достоверного результата при оптимальных условиях. Данные характеристики позволят исключить влияние внешних факторов на ход анализа, минимизировать вероятность ошибки, гарантируя необходимую точность и правильность исследования и при этом сократить трудозатраты на всех этапах его проведения.
Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», часть 2, статья 33. Оптимизация затрат материальных ресурсов.
Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», часть 2, статья 33. Гарантия выполнения услуги, независимо от технических причин.
Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», часть 2, статья 33. Оптимизация закупок и хранения. Во избежание преаналитических ошибок персонала, что может отразиться на конечном результате исследования
Федеральный Закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", ч. 4 ст. 38.
ГОСТ P 51088- 2013, ГОСТ 5322.1-2008